{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":102,"n_cols":6,"rows_kept":102,"merged":[[0,0,0,5],[2,1,2,5],[45,1,45,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2025年检验科在用所需维保的设备"]
["序号","设备名称","厂家","型号","数量","单位"]
[null,"临检生化组"]
[1,"血沉仪","意大利ALFAX","Roller20",1,"台"]
[2,"尿液分析仪","优利特","URIT-500B",3,"台"]
[3,"免疫分析仪","贝克曼","DXI800",1,"台"]
[4,"全自动血液分析流水线","希森美康","XN9000(2+1)",1,"台"]
[5,"血细胞分析仪","迈瑞","BC-7500CRP",1,"台"]
[6,"血凝仪","希森美康","CS5100",1,"台"]
[7,"全自动生化分析","贝克曼","AU5800",1,"台"]
[8,"血细胞分析仪","希森美康","XS500i",2,"台"]
[9,"生化分析仪","中元","ZS400",1,"台"]
[10,"电解质分析仪","奥迪康","AC9801",1,"台"]
[11,"离心机",null,"DT5-2",1,"台"]
[12,"大容量离心机","中科中佳","KDC-1044L",1,"台"]
[13,"离心机",null,"KDC-12",1,"台"]
[14,"恒温水浴箱",null,"ZSXH-618",1,"台"]
[15,"低速冷冻离心机","湖南贝洋","DS-320R",1,"台"]
[16,"免疫定量分析仪","中元","Q8PRO",1,"台"]
[17,"纯水机","杭州万洁","WJRO1-300",2,"台"]
[18,"纯水机","威科贝","CCT-3300",1,"台"]
[19,"冰箱","美菱","BCD-200YCX",1,"台"]
[20,"展示柜","阪神","无",1,"台"]
[21,"展示柜","万宝","无",1,"台"]
[22,"低速离心机",null,"TD5M台式",1,"台"]
[23,"显微镜",null,"CX31",1,"台"]
[24,"低速离心机","迈克尔","XK-12B",1,"台"]
[25,"试剂卡解育器",null,"FYQ-100",1,"台"]
[26,"水育恒温振荡器",null,"SHZ-88A",1,"台"]
[27,"生物安全柜","济南鑫贝西生物技术\n有限公司","GYPP04 BSC-II00A2-X",1,"台"]
[28,"生物显微镜","GY23LEDRFSIC","GY23LEDRFSIC",1,"台"]
[29,"医用冰箱","海尔","HYC-198",1,"台"]
[30,"普通冰箱","海尔","DNW-86L33BJ",1,"台"]
[31,"冰箱",null,"BCD-256WPGH",1,"台"]
[32,"生物显微镜","奥林巴斯","cx23OLYmpus \n LEDRFSIC",1,"台"]
[33,"血型血清学用离心机","博研","TD3A",1,"台"]
[34,"台式低速离心机","长沙迈佳森","TDZ4-WS",1,"台"]
[35,"低速离心机",null,"BASO1201",1,"台"]
[36,"生物安全柜","济南鑫贝西\n生物技术\n有限公司","BSC-1100IIA2-X",1,"台"]
[37,"血小板恒温振荡保存箱","苏州","XH2--3A",1,"台"]
[38,"显微镜","奥林巴斯","cx23OLYmpus \n LEDRFSIC",1,"台"]
[39,"医用储血冰箱","海尔","326A（2-8）",2,"台"]
[40,"医用储血冰箱","海尔","936（2-8）",1,"台"]
[41,"低温冷冻冰箱","海尔","326A（-40）",2,"台"]
[]
[null,"微免分组"]
[1,"实时荧光定量PCR仪","赛默飞",7500,2,"台"]
[2,"全自动医用PCR分析系统","天隆","GENT1ER96",2,"台"]
[3,"全自动核酸提取仪","天隆","GENEROTOX96",1,"台"]
[4,"全自动核酸提取仪","丽珠","NA96",1,"台"]
[5,"全自动免疫印迹仪","欧蒙","EUROB10",1,"台"]
[6,"自动蛋白印迹仪",null,"BIOtray-866",1,"台"]
[7,"流式细胞仪","BD","CANTO2",1,"台"]
[8,"全自动化学\n发光免疫分析仪","万泰","Caris200",1,"台"]
[9,"二氧化碳培养箱","赛默飞","SERIKSI\nIWATER ",1,"台"]
[10,"二氧化碳培养箱","普和希健康医疗器械\n（上海）有限公司","MCO-18AC",1,"台"]
[11,"微生物质谱系统","BD","MicroflexLT\n/SH",1,"台"]
[12,"全自动血培养仪","BD","FX200",1,"台"]
[13,"全自动细菌鉴\n定药敏分析仪","BD","PHOENIX100",1,"台"]
[14,"全自动真菌/\n细菌动态检测仪","天津喜诺\n生物医药有\n限公司","LGL-200",1,"台"]
[15,"低速离心机","湖南贝洋","DS18-WS",1,"台"]
[16,"高速冷冻离心机","湖南贝洋","QS12R",1,"台"]
[17,"全自动洗板机","湖南迈克","MK296",1,"台"]
[18,"高速离心机",null,"Min1512",1,"台"]
[19,"生物安全柜",null,"BSC-1100IIA2-X",1,"台"]
[20,"生物安全柜",null,"BSC-1100IIA2-X",1,"台"]
[21,"离心机",null,"minione",1,"台"]
[22,"低温保存箱","海尔","DW-40L278",1,"台"]
[23,"医用冷藏箱","澳柯玛","YC-60",1,"台"]
[24,"离心机",null,2518,1,"台"]
[25,"医用冷藏箱","海尔","HYC-198",1,"台"]
[26,"冰柜","澳柯玛",null,1,"台"]
[27,"生物安全柜","济南鑫贝","BSC-1100IIA2-X",1,"台"]
[28,"高速冷冻离心机",null,"HC-2518",1,"台"]
[29,"漩涡混合器",null,"XH-B型",1,"台"]
[30,"纯水机",null,"YC-RO-605",1,"台"]
[31,"生物安全柜",null,"BSC-1100AA2\n-X",1,"台"]
[32,"数显电热恒温水浴箱",null,"ZXSH-618",1,"台"]
[33,"冰箱","海尔","HYC356",1,"台"]
[34,"生物安全柜",null,"BSC-1100AA2\n-X",1,"台"]
[35,"生物安全柜",null,"BSC-1100AA3\n-X",1,"台"]
[36,"冰箱","海尔","BCD-256WPGH",1,"台"]
[37,"冰箱","海尔","BCD-257WPGH",1,"台"]
[38,"超低温冰箱","奥柯玛",null,1,"台"]
[39,"超低温冰箱","海尔","DW-86L486",1,"台"]
[40,"医用冷藏箱",null,"HYC-198",1,"台"]
[41,"酶标分析仪","优利特","URIT-660",1,"台"]
[42,"酶标分析仪","优利特","URIT-660",1,"台"]
[43,"医用离心机","山东博科","MINI-7",1,"台"]
[44,"生物显微镜","奥林巴斯\n（广州）\n工业有限公司","CX23LEDRFS1C",1,"台"]
[45,"生物显微镜","奥林巴斯\n（广州）\n工业有限公司","CX23LEDRFS2C",1,"台"]
[46,"生物显微镜","奥林巴斯\n（广州）\n工业有限公司","CX23LEDRFS3C",1,"台"]
[47,"生物安全柜","济南鑫贝西生物技术\n有限公司","BSC-\n1500IIB2",1,"台"]
[48,"生物安全柜","济南鑫贝西生物技术\n有限公司","BSC-\n1500IIB2",1,"台"]
[49,"低速离心机","申利申佳","LC-10C",1,"台"]
[50,"医用冷藏箱",null,"HYC-68A",1,"台"]
[51,"超低温保存箱",null,"DW-40L278",1,"台"]
[52,"医用空气消毒机","成都老肯","KDS-JBD",1,"台"]
[53,"医用冷藏箱","海尔","HYC-198",1,"台"]
[54,"超低温医用保存箱","海尔","DW86L626",1,"台"]
[55,"医用冷藏柜","雅光","DG304",1,"台"]
[56,"全自动医用PCR分析系统","厦门致善","Santy2.0",1,"台"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}